| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА |  |
| --- | --- |
| Наименование работ и услуг | Периодичность* |
| Строительные конструкции |  |
| Работы по техническим осмотрам (осенний, весений) | 2 раза в год |
| Осмотр кровельного покрытия |  |
| Осмотр стропильной конструкции крыши (чердачное помещение) |  |
| Осмотр заполнений проемов |  |
| Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |
| Осмотр железобетонных конструкций |  |
| Работы выполняемые по результатам проведения технических осмотров |  |
| Смет мусора и грязи, уборка посторонних предметов с козырьков над входом в подъезд | 1 раз в год |
| Удаление снега, наледей над входами в подъезд | 1 раз в год |
| Очистка железобетонных кровель с внутренним водостоком от мусора, грязи, посторонних предметов | 1 раз в год |
| Очистка скатных кровель от снега | 1 раз в год |
| Очистка скатных кровель от наледи | 1 раз в месяц |
| Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак на замки | 1 раз в год |
| Закрытие подвальных, мусоропроводных дверей и лазов на замки | 1 раз в год |
| Инженерное оборудование |  |
| Перечень работ по техническим осмотрам общедомового имущества |  |
| Осмотр системы теплоснабжения в чердачных и подвальных помещениях | 6 раз в год |
| Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров |  |
| Система отопления |  |
| Консервация и расконсервация системы центрального отопления | 2 раза в год |
| Регулировка и испытание систем центрального отопления (предвар.опрессовка) | 1 раз в год |
| Опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| Очистка гильз в отопительный период | в отопительный период 1 раз в месяц |
| Очистка от накипи запорной арматуры, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек (ревизия только теплового узла) | 1 раз в год только в тепловом узле |
| Спуск воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |
| Обслуживание насосных установок | в отопительный период 1 раз в месяц |
| Снятие параметров теплоснабжения в отопительный период | в отопительный период 1 раз в месяц |
| Система ХВС и ГВС |  |
| Снятие параметров ГВС, ХВС показания приборов учета на жилой дом | в отопительный период 1 раз в месяц |
| Обслуживание насосных установок | в отопительный период 1 раз в месяц |
| Консервация, расконсервация системы ГВС | 2 раза в год |
| Электрооборудование |  |
| Работы по техническим осмотрам электрооборудования: | 1 раз в месяц |
| Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования | 1 раз в месяц |
| Ревизия ВРУ, вводных рубильников, этажных, квартирных щитков, электрооборудования на лестничных клетках, уличного освещения, распределительных коробок, заземления оборудования, (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений), проверка величины напряжения | 2 раза в год |
| Работы по уборке придомовой территории |  |
| Холодный период |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2-х см. | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2-х см. | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
| Посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Теплый период |  |
| Подметание территории | 1 раз в 2 суток |
| Уборка газонов | 1 раз в 2 суток |
| Обрезка деревьев и кустарников до 1,3м | 1 раз в год |
| Покос травы, сгребание травы | 1 раз в сезон |
| Побелка деревьев и поребриков | 1 раз в год |
| Периодичность по санитарному содержанию лестничных клеток |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей всех этажей | 1 раз в 2 суток |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц (с марта по ноябрь) |
| Обметание стен, дверей, окон, подоконников, отопительных приборов, п/ящиков. | 1 раз в месяц |
| Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в 2 суток |
| Уборка контейнерной площадки | Ежедневно |
| Мытье окон | 1 раз в год |
| Содержание подвалов |  |
| Уборка от мелкого мусора | 1 раз в год |
| * периодичность подлежит изменению по решению общего собрания собственников или по заявлению уполномоченного Собственниками лица. |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА |  |

| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  | круглосуточно |
| --- | --- | --- | --- |
| Дератизация в подвалах и техподпольях |  |  | ежемесячно |
| Дезинфекция |  |  | по заявке |
| Вывоз ТБО* |  |  | ежедневно |
| Вывоз КГО* |  |  | 3 раза в месяц |
| Мелкий ремонт |  |  | по заявке |
| Осмотр внутриквартиных систем водоснабжения, канализации и отопления |  |  | по заявке |
| Замена контрольных кранов в квартирах |  |  | по заявке |
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | по заявке |
| Прочистка канализационного лежака, устранение засоров |  |  | по заявке |
| Обрезка и валка деревьев |  |  | по заявке |
| Снятие параметров теплоснабжения, ХВС, ГВС. |  |  | по заявке |
| *Собственники нежилых помещений самостоятельно заключают договоры на вывоз ТБО и КГО с подрядными организациями по сложившимся на рынке расценкам и не используют для этих целей общее имущество дома, а так же оборудование, используемое собственниками (контейнеры, спец.транспорт), без согласования с Компанией. Компания не оказывает услуги и не заключает договоры от своего имени по вывозу ТБО и КГО в интересах собственников нежилых помещений. Периодичность вывоза КГО подлежит изменению по решению общего собрания собственников или по заявлению уполномоченного Собственниками лица. |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  ДОМА

| № п/п | Наименование работ и услуг |
| --- | --- |
| 1. | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |
| 1.1. | Лестничные клетки |
|  | Замена почтовых ящиков |
|  | Ремонт лестничных клеток |
|  | Ремонт помещений эл. щитовых |
| 1.2 | Фундаменты и стены подвальных помещений |
|  | Ремонт, восстановление стен подвала путем перекладки и усиления стен |
|  | Ремонт приямков, входов, в подвал |
|  | Устройство (заделка) вентиляционных продухов |
|  | Устройство решеток на подвальные окна |
|  | Ремонт помещений ТУ |
| 1.3. | Фасады, стены |
|  | Ремонт гладкой поверхности стен фасадов до 50% |
|  | Ремонт и отделка цоколя, пантуса |
|  | Перекладка кирпичных карнизов |
|  | Ремонт, устройство козырьков над подъездами |
|  | Ремонт крылец |
|  | Ремонт балконных плиты до 50% |
|  | Масляная окраска балконного ограждения |
|  | Ремонт балконных козырьков до 50% |
|  | Ремонт больших участников кирпичных стен |
|  | Утепление промерзающих участников стен, углов со стороны помещения |
|  | Изготовление и установка новых домовых знаков и наименований улиц |
| 1.4. | Кровля |
|  | Ремонт шиферных кровель до 50% |
|  | Ремонт металлических кровель до 50% |
|  | Ремонт мягких кровель до 50% |
|  | Ремонт ж/б кровель до 50% |
|  | Замена водосточных труб |
| 1.5. | Окна, двери в местах общего пользования |
|  | Смена и установка оконных рам, блоков |
|  | Смена и установка дверных полотен, блоков |
|  | Установка металлических дверей |
|  | Замена чердачных люков |
| 1.6. | Перекрытия |
|  | Ремонт, замена деревянного перекрытия |
|  | Утепление чердачного перекрытия |
|  | Замена отдельных участков деревянных полов |
|  | Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия |
| 2. | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 2. 1. | Система отопления |
|  | Установка, смена запорной и регулирующей арматуры |
|  | Замена участков трубопровода, с теплоизоляцией и антикоррозийным покрытием длиной более 1 п.м. |
|  | Замена распределительного трубопровода отопления (розлив) |
|  | Замена стояков и подводок |
|  | Замена приборов отопления |
|  | Замена подъездного отопления |
|  | Замена полотенцесушителей |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления |
|  | Замена задвижек |
|  | Установка насосов в жилых домах |
| 2.2. | Система ХВС и ГВС |
|  | Установка, смена кранов, вентилей и др. запорной арматуры |
|  | Замена участков трубопровода, с теплоизоляцией и антироррозийным покрытием длиной более 1 п.м |
|  | Замена распределительной сети трубопроводов холодной и горячей воды (розлив) |
|  | Замена стояков и подводок |
|  | Замена задвижек |
|  | Установка насосов в жилых домах |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |
|  | Установка общедомовых приборов учета |
| 2.3. | Система канализации |
|  | Замена канализационных труб с фасонными частями |
| 2.4 | Ремонт внутреннего водостока |
|  | Замена трубопроводов внутреннего водостока с фасонными частями |
| 2.5 | Электрооборудование |
|  | Вынос или замена, ремонт ВРУ, рубильника |
|  | Ремонт этажных щитков |
|  | Установка счетчиков |
|  | Установка светильника на местах общего пользования |
|  | Замена электропроводки, перетяжка проводов на местах общего пользования |
|  | Замена прибора учета электроэнергии на хоз. нужды дома |
|  | Замена автоматов |
|  | Установка светильников РКУ |
|  | Ремонт светильников РКУ |
|  | Монтаж ф/реле, дросселя для светильников РКУ |
|  | Устройство контура заземления в щитовых |
|  | Модернизация электрооборудования |
|  | Установка вводного рубильника |
| 2.6. | Мусоропровод |
|  | Ремонт и замена загрузочных устройств, клапанов, мусоросборных камер, стволов |
| 2.7. | Ремонт в системе вентиляции |
|  | Восстановление вентиляции и дымовых труб |
|  | Устройство козырьков над вентшахтами |
| 3 | ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО |
|  | Изготовление, установка газонных ограждений |
|  | Установка малых архитектурных форм (скамеек, песочниц, урн и т. д.) |
|  | Ремонт малых архитектурных форм |