|  |  | ООО "Управляющая компания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Жилищно-Коммунальное Хозяйство" |  |
| Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов на 2010 г. |  |  |  |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм | Цена, в рублях |
| 1 | ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
| 1.1 | Работы по техническим осмотрам |  |  |
|  | Осмотр кровли | 100м2 | 38,076 |
|  | Осмотр дерев. заполнений | 100м2 | 88,844 |
|  | Осмотр внутр.и наружн.штукатурки | 100м2 | 94,171 |
|  | Осмотр каменных конструкций | 100м2 | 44,422 |
|  | Осмотр вентил.и дымов каналов | 100м2 | 50,768 |
| 1.2 | Работы выполняемые по результатам проведения осмотров |  |  |
| 1.2.1 | Лестничные клетки |  |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельн.местами | м2 | 576,000 |
|  | Частичная или полная замена поручней летничных ограждений | м | 71,000 |
|  | Частичная замена и укрепление метал.перил раствором | м | 40,000 |
|  | Навеска почтовых ящиков | 1 блок | 334,000 |
|  | Ремонт ступеней деревянных | шт | 615,000 |
|  | Ремонт канал.ниш | м2 | 373,000 |
| 1.2.2 | Фундаменты и стены подвальных помещений |  |  |
|  | Забивка подв.окон дер.щитами | м2 | 214,000 |
|  | Забивка подв.окон оц.железоми | м2 | 414,000 |
|  | Заделка подв.окон кирпичом | м2 | 1697,000 |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями | шт | 12,000 |
| 1.2.3 | Фасады, стены |  |  |
|  | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей | шт | 27,000 |
|  | Окраска цоколя | м2 | 55,000 |
|  | Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки | м2 | 579,000 |
|  | Заделка трещин в кирпичн.стенах раствором | м | 63,000 |
|  | Заделка трещин в кирпичн.стенах кирпичом | м | 2749,000 |
|  | Ремонт поверхности кирпичн.стен в 1/2 | м2 | 1128,000 |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | шт | 145,000 |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями | шт | 12,000 |
|  | Укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации(со стоим.знака) | шт | 1032,000 |
|  | Без стоимости знака | шт | 113,000 |
|  | Мелкий ремонт балконов, крылец, козырьков над подъездами, балконами верхних этажей ( заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляционного слоя, укрепление козырьков и ограждений крылец) |  | смета |
|  | Восстановление гидроиз.слоя (промазка битумом) | м2 | 41,000 |
|  | Восстановление гидроиз.слоя (напл.матер.в 1 слой нижн.) | м2 | 158,000 |
|  | Смет мусора и грязи, уборка посторонних предметов с козырьков над входом в подъезд | м2 | 1,000 |
|  | Удаление снега, наледей с козырьков над балконами, входами в подъезд | м2 | 10,000 |
| 1.2.4 | Кровля |  |  |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, посторонних предметов | м2 | 1,000 |
|  | Очистка чердаков от мусора, посторонних предметов с вывозом | т | 495,000 |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 10,000 |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли | м2 | 7,000 |
|  | Промазка рулонных покрытий битум.эмульсией | м2 | 41,000 |
|  | Усиление дерев.элементов подкосами | шт | 601,000 |
|  | Усиление стропил нашивкой досками | м | 94,000 |
|  | Замена ( восстановление) отдельных участков шиферных и металлических кровель до 5 м2. |  | смета |
|  | Ремонт шиферных кровель | м2 | 412,000 |
|  | Ремонт ж/бетонных кровель в 1 слой верх. | м2 | 545,000 |
|  | Ремонт ж/бетонных кровель в 1 слой нижн.. | м2 | 158,000 |
|  | Смена шарниров дверных черд.люков,окон,входов на чердак | шт | 248,000 |
|  | Смена проушин черд.люков,окон,входов на чердак | шт | 457,000 |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак на замки | шт | 106,952 |
|  | Укрепление и установка на место рядовых звеньев, колен, воронок и отметов наружного водостока |  | смета |
|  | Звеньев | шт | 553,000 |
|  | Колен | шт | 286,000 |
|  | Отметов | шт | 406,000 |
|  | Воронок | шт | 457,000 |
|  | Ухватов | шт | 141,000 |
| 1.2.5 | Окна, двери |  |  |
|  | Вставка недостающих стекол, укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях | м2 | 320,000 |
|  | Навеска, укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на входных дверях | шт | 113,000 |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |  | смета |
|  | Смена шарниров дверных | шт | 248,000 |
|  | Смена ручек дверных | шт | 145,000 |
|  | Смена шпингалетов дверных | шт | 218,000 |
|  | Смена навесов оконных | шт | 387,000 |
|  | Смена ручек оконных | шт | 151,000 |
|  | Смена заверток форточных оконных | шт | 79,000 |
|  | Закрытие подвальных, мусоропроводных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | шт | 106,952 |
|  | Смена проушин на метал.двери | шт | 94,000 |
|  | Смена проушин на двери дерев. | шт | 457,000 |
|  | Ремонт дверн.полотен со сменой гор.бруска | шт | 529,000 |
|  | Ремонт дверн.полотен со сменой верт.бруска | шт | 622,000 |
|  | Смена наличников | м | 98,000 |
|  | Утепление-нашивка брусков на дверные полотна | м | 51,000 |
|  | Укрепление наличников | м | 9,000 |
|  | Ремонт дверной коробки со снятием полотен | шт | 3762,000 |
|  | Ремонт порога дверного | шт | 195,000 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой элементов | шт | 746,000 |
|  | Снятие оконных переплетов для мытья окон | м2 | 73,000 |
|  | Установка оконных переплетов после мытья окон | м2 | 172,000 |
| 1.2.6 | Перекрытия,полы |  |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | м | 73,000 |
|  | Рыхление утеплителя чердачных перекрытий | м2 | 54,000 |
|  | Смена утеплителя чердачных перекрытий с укладкой рубероида | м2 | 481,000 |
|  | Сплачивание дощатых полов | м2 | 60,000 |
|  | Снятие и установка дерев.плинтуса | м | 56,000 |
|  | Снятие и установка дерев.плинтуса | м | 16,000 |
|  | Смена лаг из брусков | м | 134,000 |
|  | Перестилка дощатых полов крашенных | м2 | 342,000 |
|  | Смена досок в полах | м | 135,000 |
|  | Заделка выбоин в цементных полах площ. до 0,25м2 | шт | 92,000 |
|  | Ремонт цемент.полов | м2 | 132,000 |
|  | Ремонт бетонных.полов | м2 | 207,000 |
| 1.2.7 | Мусоропровод |  |  |
|  | Ремонт ствола мусоропровода разм.0,4*0,5м | место | 151,000 |
|  | Ремонт ствола мусоропровода с сеткой до 1м2 | место | 790,000 |
| 1.2.8 | Благоустройство |  |  |
|  | Ремонт метал.ограждений с подвар.труб | м2 | 2142,000 |
|  | Ремонт метал.ограждений без матер. | м2 | 2025,000 |
|  | Побелка деревьев | м2 | 18,000 |
|  | Окраска бордюр известью | м2 | 42,000 |
|  | Обрезка сухих веток | 1дер. | 94,000 |
| 1.2.9 | Вентиляция |  |  |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | м | 32,000 |
| 2 | ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Работы по техническим осмотрам |  |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления ,канализации ,холодного и горячего водоснабжения. | м2 | 0,692 |
| 2.2 | Система отопления |  |  |
|  | Набивка сальников с использованием уплотнительного состава | шт | 62,000 |
|  | Набивка сальников с использованием ленты фум | шт | 49,000 |
|  | Смена вентиля при диаметре трубы до 25мм в квартире | шт | 410,000 |
|  | Смена вентиля при диаметре трубы до 25мм в моп | шт | 396,000 |
|  | Смена вентиля при диаметре трубы до 32мм в подвале | шт | 396,000 |
|  | Опрессовка центрального отопления | м | 24,760 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 100м3 | 279,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 50мм и стояках в квартирах | шт | 153,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 50мм и стояках в моп | шт | 149,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 50-75мм и стояках в моп | шт | 165,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 75-100мм в моп | шт | 169,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 101-125мм в моп | шт | 183,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 15мм в моп | 1м | 572,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 15мм в квартире | 1м | 617,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 20мм в моп | 1м | 633,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 20мм в квартире | 1м | 677,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 20мм в моп | 1м | 686,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 32мм в моп | 1м | 707,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 40мм в моп | 1м | 1057,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазоразборных неоцинкованных труб диаметром 50мм в моп | 1м | 1113,000 |
|  | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки в моп | шт | 59,000 |
|  | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки в квартире | шт | 63,000 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке | шт | 89,000 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 30,000 |
|  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления в моп | шт | 47,000 |
|  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления в квартире | шт | 47,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей диаметром до 20мм | шт | 15,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей чк диаметром до 50мм | шт | 30,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей ст диаметром до 50мм | шт | 89,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей чк диаметром до 80мм | шт | 45,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей ст диаметром до 80мм | шт | 104,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей чк диаметром до 100мм | шт | 59,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей ст диаметром до 100мм | шт | 120,000 |
|  | Прочистка и промывка отопительных приборов :конвектора в моп | шт | 555,000 |
|  | Прочистка и промывка отопительных приборов :конвектора в квартире | шт | 630,000 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | м3 | 72,000 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления без с осмотром системы | м3 | 237,000 |
|  | Консервация системы центрального отопления | м | 270,000 |
|  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура | шт | 19,000 |
|  | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80кг | шт | 845,000 |
|  | Разборка ,очистка ,сборка грязевиков диаметром трубопровода до 150мм | шт | 662,000 |
|  | Разборка ,очистка ,сборка грязевиков диаметром трубопровода до 300мм | шт | 886,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 65мм в моп | м | 547,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 80мм в моп | м | 577,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 65мм каждого следующего метра трубопровода на сварке | м | 573,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 80мм каждого следующего метра трубопровода на сварке | м | 607,000 |
|  | Устранение течи (заваривание свищей) в моп | 1м шва | 723,000 |
|  | Устранение течи (заваривание свищей) в квартире | 1м шва | 807,000 |
|  | Разборка ,очистка,сборка элеватора массой до 20кг | шт | 586,000 |
|  | Очистка гильз для термометров и заливка их маслом | шт | 75,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15мм в подвале | шт | 399,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15мм в квартире | шт | 422,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20мм в квартире | шт | 533,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20мм в подвале | шт | 510,000 |
|  | Обслуживание насосных установок | ч/час | 321,540 |
|  | Снятие параметров тсн (в квартирах ) | ч/час | 195,450 |
|  | Снятие параметров тсн (в подвале) | ч/час | 356,220 |
|  | Встречи со сторонними организациями | ч/час | 356,220 |
|  | Отогрев перемерзших участков трубопровода | ч/час | 321,540 |
|  | Мелкий ремонт изоляции при диаметре труб 125мм | м | 96,000 |
|  | Мелкий ремонт изоляции при диаметре труб 100мм | м | 87,000 |
|  | Мелкий ремонт изоляции при диаметре труб 75мм | м | 75,000 |
|  | Мелкий ремонт изоляции при диаметре труб 50мм | м | 66,000 |
| 2.3 | Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |
|  | Смена прокладок с использованием состава уплотнительного в моп | шт | 43,000 |
|  | Смена прокладок с использованием состава уплотнительного в квартире | шт | 47,000 |
|  | Набивка сальников с использованием уплотнительного состава в моп | шт | 62,000 |
|  | Набивка сальников с использованием ленты фум в моп | шт | 49,000 |
|  | Набивка сальников с использованием ленты фум в квартире | шт | 59,000 |
|  | Набивка сальников с использованием уплотнительного состава в квартире | шт | 72,000 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм в моп | шт | 92,000 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм в квартире | шт | 107,000 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм в моп | шт | 142,000 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50мм в моп | шт | 230,000 |
|  | Притирка запорной арматуры без снятия с места :крана д=20мм в моп | шт | 75,000 |
|  | Притирка запорной арматуры без снятия с места :крана д=20мм в квартире | шт | 89,000 |
|  | Притирка запорной арматуры без снятия с места :крана д=32мм в моп | шт | 108,000 |
|  | Притирка запорной арматуры без снятия с места :крана д=32мм в квартире | шт | 124,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых д=20мм в моп | шт | 510,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых д=20мм в квартире | шт | 533,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых д=25мм в квартире | шт | 766,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых д=25мм в моп | шт | 731,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых д=32мм в моп | шт | 513,000 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых д=32мм в квартире | шт | 548,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей чк диаметром до 50мм | шт | 30,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей чк диаметром до 80мм | шт | 45,000 |
|  | Разборка,очистка,сборка кранов,вентилей чк диаметром до 100мм | шт | 59,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 50мм и стояках в моп | шт | 149,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 50-75мм в моп | шт | 165,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 76-100мм в моп | шт | 169,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 101-125мм в моп | шт | 183,000 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром до 50мм и стояках в квартире | шт | 153,000 |
|  | Устранение течи (заваривание свищей) в моп | 1м шва | 723,000 |
|  | Устранение течи (заваривание свищей) в квартире | 1м шва | 807,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм в моп | 1м | 572,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм в квартире | 1м | 617,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм в моп | 1м | 633,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм в квартире | 1м | 677,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм в моп | 1м | 686,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм в моп | 1м | 707,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм в моп | 1м | 1057,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм в моп | 1м | 1113,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 65мм в моп | 1м | 547,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 80мм в моп | 1м | 577,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 65мм в моп (каждого следующего метра на сварке) | 1м | 573,000 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 80мм в моп (каждого следующего метра на сварке) | 1м | 607,000 |
|  | Прочистка ,промывка трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения ( квартире) | ч/час | 321,540 |
|  | Прочистка ,промывка трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения ( в моп) | ч/час | 321,540 |
|  | Обслуживание насосных установок | ч/час | 321,540 |
|  | Снятие параметров гвс (в узлах учета (показания в энергосбыт)) | ч/час | 321,540 |
|  | Снятие параметров хвс (в узлах учета (показания в водоканал)) | ч/час | 321,540 |
|  | Встречи со сторонними организациями ( по недостаточным параметрам гвс,хвс на дом) | ч/час | 356,220 |
|  | Отогрев перемерзших участков трубопровода | ч/час | 321,540 |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции при диаметре труб 50мм | 1м | 66,000 |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции при диаметре труб 75мм | 1м | 75,000 |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции при диаметре труб 100мм | 1м | 87,000 |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции при диаметре труб 125мм | 1м | 96,000 |
|  | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами | 100м3 | 1317,000 |
| 2.4 | Система водоотведения |  |  |
|  | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов :сифоны пластмасовые | шт | 59,000 |
|  | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов :сифоны чугунные | шт | 45,000 |
|  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 прол. | 89,000 |
|  | Укрепление крючков для труб и приборов | шт | 38,000 |
|  | Подчеканка раструбов канализационных чк диаметром до 50мм | шт | 110,000 |
|  | Подчеканка раструбов канализационных чк диаметром до 76-100мм | шт | 132,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чк труб диаметром до 50мм в моп | м | 1018,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чк труб диаметром до 50мм в квартире | м | 1089,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чк труб диаметром до 100мм в моп | м | 1303,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чк труб диаметром до 100мм в квартире | м | 1376,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из пп труб диаметром до 50мм в моп | м | 348,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из пп труб диаметром до 50мм в квартире | м | 367,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из пп труб диаметром до 100мм в моп | м | 624,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из пп труб диаметром до 100мм в квартире | м | 643,000 |
|  | Очистка стальной щеткой стальных чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи д=50мм | м | 59,000 |
|  | Очистка стальной щеткой стальных чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи д=100мм | м | 75,000 |
|  | Прочистка дренажа шлангами | 1 прол. | 477,000 |
|  | Очистка канализационной сети дворовой | м | 202,000 |
|  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 соед. | 361,000 |
|  | Встречи со сторонними организациями (зао "водоканал") | ч/час | 356,220 |
|  | Прочистка фановых труб | м | 105,000 |
|  | Отогрев перемерзших участков трубопровода | ч/час | 321,540 |
| 2.5 | Внутренний водосток |  |  |
|  | Прочистка трубопроводов внутреннего водостока | м | 105,000 |
|  | Отогрев перемерзших участков трубопровода | ч/час | 321,540 |
|  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 соед. | 426,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чк труб диаметром до 100мм в моп | м | 1538,000 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из пп труб диаметром до 100мм в моп | м | 736,000 |
|  | Открытие ,закрытие гидрозатворов на ливневой канализации | ч/час | 321,540 |
| 3 | ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 3.1 | Работы по техническим осмотрам |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 1л/кл | 13,810 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 100м2 | 122,720 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования уличного освещения, установленные на фасаде здания | шт. | 76,700 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования вводных электрощитов | шт. | 122,720 |
| 3.2 | Работы по результатам технических осмотров |  |  |
|  | Ревизия вру, жилых домов (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений) | шт. | 76,700 |
|  | Ревизия этажных щитков жилых домов (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений) | шт. | 53,690 |
|  | Ревизия квартирных щитков жилых домов (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений) | шт. | 38,350 |
|  | Прочиска клемм и соединений в групповы щитках и р/шкафа | шт. | 23,010 |
|  | Замена предохранителей | шт. | 60,040 |
|  | Смена перегоревших ламп накаливания в моп дома | шт. | 24,000 |
|  | Смена перегоревших ламп ДРЛ,500 на фасаде жилого здания | шт. | 199,530 |
|  | Смена,ремонт неисправных штепсельных розеток, выключателей и патронов в местах общего пользования | шт. | 110,370 |
|  | Проверка работы и протирка фотоэлементов | шт. | 15,340 |
|  | Укрепление участков наружней эл, проводки по фасаду здания | м.п. | 7,670 |
|  | Мелкий ремонт эл. проводки до 1м.п. | м.п. | 16,830 |
|  | Замена неисправных участков эл.сети | м.п. | 109,640 |
|  | Ремонт запорны устройств и закрытие на замок щитков,вру | шт. | 216,780 |
|  | Снятие показаний эл.счетчика для учета электроэнергии на хозяйственные нужды дома | шт. | 51,130 |
|  | Снятие общедомового электросчетчика на госповерку или на ремонт и замену | шт. | 385,030 |
|  | Проверка заземления оболочки электрического кабеля | м.п. | 3,070 |
|  | Замеры сопротивления изоляции сетей | уч. | 85,900 |
|  | Проверка величины напряжения | уч. | 38,350 |
|  | Проверка заземления оборудования (насосы,щитовые,ванны)(контур заземления) | м.п. | 12,270 |
|  | Прочие работы ( подключение сварочного) | час | 153,400 |
| 4 | САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
| 4.1 | Лестничные клетки и дворовая территория |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | м2 | 1,210 |
|  | Уборка дворовой территории | м2 | 1,120 |
| 4.2 | Мусоропровод |  |  |
|  | Обслуживание муоропроводов | м2 | 0,240 |
| 5 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |
| 5.1 | Строительные конструкции |  |  |
| 5.1.1 | Лестничные клетки |  |  |
|  | Ремонт лестничных клеток | под. | смета |
|  | Ремонт помещений узлов управления | шт. | смета |
|  | Ремонт помещений э/щитовых | шт. | смета |
|  | Ремонт машинных помещений |  | смета |
|  | Установка почтовых ящиков |  | смета |
| 5.1.2 | Фундаменты и стены подвальных помещений |  |  |
|  | Ремонт, восстан.стен подвала путем перекладки и усиления стен | м2 | смета |
|  | Ремонт приямков, входов в подвал | шт | смета |
|  | Устройство вентиляционных продухов | шт. | смета |
|  | Устройство решеток на подвальные окна | шт. | смета |
| 5.1.3 | Фасады, стены |  |  |
|  | Ремонт гладкой поверхности стен фасадов до 50% | м2 | смета |
|  | Ремонт и отделка цоколя, пантуса | м2 | смета |
|  | Перекладка кирпичных карнизов | м.п. | смета |
|  | Ремонт балконов |  | смета |
|  | Ремонт балконных козырьков |  | смета |
|  | Ремонт, устройство козырьков над подъездами | шт. | смета |
|  | Ремонт козырьков над подъездами(изв.поб.,штук.) | м2 | смета |
|  | Ремонт крылец | шт. | смета |
|  | Заделка и герметизация швов и стыков | м.п. | смета |
|  | Утепление промерз.участков стен со стороны помещения | м2 | смета |
| 5.1.4 | Кровля |  |  |
|  | Ремонт шиферных кровель | м2 | смета |
|  | Ремонт металлических кровель | м2 | смета |
|  | Ремонт мягких кровель | м2 | смета |
|  | Ремонт ж/б кровель наплавл.материалами | м2 | смета |
|  | Замена водосточных труб | нит. | смета |
|  | Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций кровли | м2 | смета |
| 5.1.5 | Окна, двери |  |  |
|  | Смена и установка деревянных оконных рам,блоков | шт. | смета |
|  | Ремонт оконных переплетов | м2 | смета |
|  | Смена и установка деревянных дверных полотен | шт. | смета |
|  | Установка металлических дверей на подв. помещения | шт. | смета |
| 5.1.6 | Перекрытия |  |  |
|  | Ремонт, замена деревянного перекрытия | м2 | смета |
|  | Утепление чердачного перекрытия | м2 | смета |
|  | Ремонт бетонных, цементных полов | м2 | смета |
|  | Ремонт,замена отдельных участков деревянных полов | м2 | смета |
|  | Замена ( устройство) гидроизоляции полов в отд.санит.узлах с полной заменой покрытия | м2 | смета |
| 5.2 | Инженерное оборудование |  |  |
| 5.2.1 | Система отопления |  |  |
|  | Замена распределительного трубопровода отопления ( розлив) | м.п. | смета |
|  | Замена стояков и подводок | м.п. | смета |
|  | Замена сборок на стояках | шт | смета |
|  | Замена приборов отопления (конвекторы) | шт | смета |
|  | радиаторов | шт | смета |
|  | регистры ( в мус.камерах) | шт | смета |
|  | Замена подъездного отопления | м.п. | смета |
|  | Замена полотенцесушителей | шт. | смета |
|  | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | м.п. | смета |
|  | Замена задвижек | шт. | смета |
|  | Д 50мм | шт. | смета |
|  | Д 80мм | шт. | смета |
|  | Д 100мм | шт. | смета |
|  | Установка насосов в жилых домах | шт. | смета |
|  | Замена насоса | шт. | смета |
|  | Замена и установка грязевиков | шт. | смета |
|  | Укрепление итп по программе оао "нэк" |  | смета |
|  | Прочие работы |  | смета |
| 5.2.2 | Система хвс,гвс |  |  |
|  | Замена розлива | м.п. | смета |
|  | Замена стояков и подводок включая контрольные краны | м.п. | смета |
|  | Замена сборок на стояках | шт. | смета |
|  | Замена задвижек | шт. | смета |
|  | Д 50мм | шт. | смета |
|  | Д 80мм | шт. | смета |
|  | Д 100мм | шт. | смета |
|  | Установка насосов в жилых домах | шт. | смета |
|  | Восстановление изоляции трубопроводов | м.п. | смета |
|  | Прочие работы |  | смета |
|  | Установка приборов учета | шт. | смета |
| 5.2.3 | Система канализации |  |  |
|  | Замена канализационных труб с фасонными частями | м.п. | смета |
|  | Утепление ливневой канализации проходящей по чердачному помещению жилого дома изоляционными материалами | м.п. | смета |
|  | Установка колпака на водоприемную воронку | шт | смета |
|  | Замена фановых труб | м.п. | смета |
|  | Прочие работы |  | смета |
| 5.2.4 | Электрооборудование |  |  |
|  | Ремонт ВРУ, рубильника | шт. | смета |
|  | Ремонт этажных щитков | шт. | смета |
|  | Установка светильников на места общего пользования | шт. | смета |
|  | Замена электропроводки, перетяжка проводов | шт. | смета |
|  | Установка светильников РКУ | шт. | смета |
|  | Ремонт светильников РКУ | шт. | смета |
|  | Замена прибора учета электроэнергии на хоз. нужды дома | шт. | смета |
|  | Установка счетчиков | шт. | смета |
|  | Устройство контура заземления в щитовых | шт. | смета |
|  | Замена автоматов | шт. | смета |
|  | Установка вводного рубильника | шт | смета |
|  | Ремонт рубильника | шт | смета |
|  | Прочие работы |  | смета |
| 5.2.5 | Мусоропровод |  |  |
|  | Ремонт мусоропровода,загрузочных клапанов, | шт. | смета |
|  | Ремонт мусоропровода,бункеров | шт. | смета |
|  | Замена шиберов в мусороприемных камерах | шт. | смета |
|  | Прочие |  | смета |
| 5.3 | Внешнее благоустройство |  |  |
|  | Ремонт разрушенных участков асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, отмосток | м2 | смета |
|  | Ремонт малых форм,покраска | м2 | смета |
|  | Окраска бордюрного камня | м2 | смета |
|  | Валка аврийных деревьев | шт | смета |
|  | Изготовление,установка газонных ограждений | м | смета |
|  | Установка детских игровых комплексов | шт | смета |
| 6 | ТРАНЗИТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 2,330 |
|  | Дератизация и дезинфекция |  | 0,080 |
|  | Паспортно-учетные услуги |  | 0,210 |
|  | Услуги по начислению и сбору платежей |  | 0,110 |
|  | Вывоз ТБО |  | 0,760 |
| 7 | УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ |  | 0,700 |